## Keyor
Arborescence | Description entité | [34 empty] | Description entité
[35 empty] | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Génériques | Feu | Feu | Feu | Feu | Feu | Feu | Feu | Feu | Feu | Acoustique | Acoustique | Acoustique | Acoustique | Acoustique | Acoustique | Acoustique | Acoustique | Thermique | Thermique | Thermique | Thermique | Thermique | Thermique | Stabilité | Etancheité | Etancheité | Anti-Effraction | Anti-Effraction | Anti-X | D.A.S. | D.A.S. | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Environnement | Lien fiche
Fiche Produit (Gamme) | Produit de la gamme - Entités Niveau 2 | Produit de la gamme - Entités Niveau 3 | Produit de la gamme - Entités Niveau 4 | Numéro de fiche | Catalogue | Applications | Descriptif technique (CCTP) | Fiche/Titre | Fiche/ Num fiche | Fiche/Famille | Fiche/mode + Vantail + Action | Visuel/Chapeau | Familles de designs | Mise en œuvre | Nos + | Decriptif de base - Huisserie | Decriptif de base - vantail | Decriptif de base - Equipement DAS | Decriptif de base - Solutions Fin de chantier avec joint confort | Variantes et options: Finitions du vantail | Variantes et options: Decors du vantail | Variantes et options: huisserie | Variantes et options: Vantail | Variantes et options: imposte | Variantes et options: Articulations | Variantes et options: Equipement DAS | Variantes et options: Serrures | Variantes et options: Verrouillage du vantail semi-fixe | Variantes et options: Contrôle d'acces | Variantes et options: Fermeture | Variantes et options: Oculus | Variantes et options: Accessoires | Variantes et options: Chassis vitré | Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre | Marque de certification | Asservissement | Epaisseur vantail | Hauteur mini tous classements | Hauteur maxi tous classements | Largeur mini tous classements | Largeur maxi tous classements | Plage dimensionnelle | Masse surfacique au m2 | Nombre de vitrage | Conforme norme | Matériaux | Unité de mesure utilisée par la commande | Agréments | Année d'apposition marque CE | Code de désignation CE | Conditions de livraison | Durée de la garantie | Informations de manutention | Informations de stockage | Informations entretien | Marquage CE | Matière (libéllé fabricant) | N° de l’organisme notifié | Numéro du certificat de conformité CE | Numéro EN de la norme CE | Huisserie | Stabilité | Effraction | Référence essai résistance au feu | Organisme ayant délivré le P.V d'essai de résistance au feu | Date du PV d'essai de résistance au feu | Classification R, E, I | Durée de résistance au feu maximale applicable | Condition classement REI | Type de vitrage feu | Indice de classement fermeture | Classement Porte étanche aux fumées | R rose : RA = Rw + C | R route : RA,tr = Rw + Ctr | R w (norme europeenne) | C | Ctr | Référence essai acoustique | Organisme ayant délivré le P.V. essai acoustique | Date du PV d'essai acoustique | Coefficient de transmission surfacique | Indice de classement isolation thermique | Référence essai thermique | Organisme ayant délivré le P.V. essai thermique | Date du PV d'essai thermique | Etanchéité – Réglementation A .E.V | Stabilité, configuration testée en 2040x930 | Etancheité | PV | Anti-Effraction | PV Anti-effraction | Anti-X | Performance | PV | Déchets solides éliminés Déchets dangereux | Déchets solides éliminés Déchets non dangereux | Déchets solides éliminés Déchets inertes | Déchets solides éliminés Déchets radioactifs | Unité fonctionnelle : | Etiquetage des émissions dans l'air intérieur | PEFC - FSC | Déclaration environementale produit | Vérification de tierce partie | Réchauffement - Changement climatique (DVT) | Durée de vie produit | Appauvrissement de la couche d'ozone (DVT) | Acidification des sols et de l'eau (DVT) | Epuisement des ressources abiotiques-éléments (DVT) | Epuisement des ressources abiotiques-combustibles fossiles (DVT) | Eutrophisation (DVT) | Formation d'ozone photochimique (DVT) | Pollution de l'eau (DVT) | Pollution de l'air (DVT) | Utilisation d'énergie primaire procédé renouvelable (DVT) | Utilisation d'énergie primaire procédé matière renouvelable (DVT) | Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (DVT) | Utilisation d'énergie primaire procédé non renouvelable (DVT) | Utilisation d'énergie primaire matière non renouvelable (DVT) | Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (DVT) | Utilisation de matière secondaire (DVT) | Utilisation nette d'eau douce (DVT) | Composants destinés à la réutilisation (DVT) | Matériaux destinés au recyclage (DVT) | Matériaux destinés à la récupération d'énergie (DVT) | Energie fournie à l'extérieur (DVT)
|  |  |  | C 07/02 | Fiche Métal | Fusion 2V EI 60 Tertiaire ERP &amp; Industrie Usage intérieur, Usage extérieur Vantail : 2 vantaux N°fiche : C 07/02 Le bloc porte FUSION EI 60 est la solution de porte métallique coupe-feu 60 min pour application intérieure et extérieure avec un choix d’options complet. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS https://www.keyor.fr/fiche_produit_metal/porte-metallique-blindee-de-service-interieure-fusion-2v-ei-60/ | DESCRIPTIF DE BASE : HUISSERIE Huisserie : Bâti en acier galvanisé 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, finition ral 1013 sablé, barre d'écartement amovible, étanchéité au feu par joint intumescent VANTAIL Vantail : Parements lisses en acier galvanisé 75/100e finition RAL 1013 sablé, porte à recouvrement 3 côtés de 54mm d'épaisseur,, battement 2 vantaux avec feuillure centrale tiercée, assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité, âme composite technique coupe-feu et acoustique, joint confort à coller dans le recouvrement du vantail, ferrage usage intérieur 2 charnières en acier de 160mm 1 avec roulement à bille, 1 avec ressort de fermeture, Pions antidégondage, serrure DIN 1 point à pêne sortant axe à 65, verrouillage du vantail semi fixe par crémone pompier intégrée à réenclenchement automatique manœuvre en feuillure, sélecteur de fermeture invisible intégré dans le bâti S, sélecteur de fermeture en applique extra plat sur bâti U, renfort anti panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme porte côté paumelles selon PM-89 VARIANTES ET OPTIONS : FINITIONS finition haute qualité par poudrage polyester forte structure selon nuancier KEYOR HUISSERIE Finitions du vantail : finition haute qualité par poudrage polyester forte structure selon nuancier KEYOR, Huisserie : sur bâti S , joint périphérique de 28 x 15 posé dans la rainure de l’huisserie, sur bâti pose en tunnel ou cloison, joint périphérique à lèvre à coller en fond d’huisserie, barre de seuil aluminium avec 2 joints balais à poser sur le vantail, seuil inox PMR à visser ARTICULATIONS ferrage usage extérieure 2 charnières en inox de 80mm 3 charnières à partir de 2400 mm de haut, 3 ème charnière SERRURES serrure 1 point d'urgence sortie toujours libre conforme EN179, kit de barre anti panique 1 point encastrée manœuvre extérieure sur ouvrant avec cylindre et garniture conforme EN 1125, Kit de barre anti-panique 1 point encastrée avec ou sans manœuvre extérieure sur ouvrant, conforme EN 1125 VERROUILLAGE crémone pompier sur semi fixe intégrée à réenclenchement automatique manœuvre en façade par une 1/2 béquille nylon noir sur plaque acier, kit de barre anti panique 2 points encastrée avec ou sans manœuvre extérieure sur semi fixe conforme EN 1125 CONTROLE D'ACCES ventouse en applique 300 daN à rupture pour issue de secours (conforme NFS 61 937 FICHE XVI), compatible avec serrure d'urgence uniquement, ventouse en applique 300 daN à rupture pour la sécurité des biens et des personnes FERMETURE ferme porte en applique bras à compas, ferme porte en applique bras à coulisse, limiteur d'ouverture pour ferme porte bras à coulisse OCULUS Se référer à la fiche produit ACCESSOIRES cylindre varié à profil européen 40 x 35, cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton, béquille double nylon noir sur plaque acier, béquille double sur plaque en aluminium ou inox, béquille double sur rosace en aluminium ou inox, protection côté opposé aux charnières par plaque en aluminium ou inox de 1mm en bas du vantail ou au niveau de la garniture, casquette anti pluie en inox | Fusion 2V EI 60 | C 07/02 | Tertiaire ERP &amp; Industrie | Usage intérieur, Usage extérieur Vantail : 2 vantaux | Le bloc porte FUSION EI 60 est la solution de porte métallique coupe-feu 60 min pour application intérieure et extérieure avec un choix d’options complet. ELIGIBLE RT2012 ET BEPOS |  |  |  | Huisserie : Bâti en acier galvanisé 12/10 ème avec fixation adaptée à la mise en œuvre, finition ral 1013 sablé, barre d'écartement amovible, étanchéité au feu par joint intumescent | Vantail : Parements lisses en acier galvanisé 75/100e finition RAL 1013 sablé, porte à recouvrement 3 côtés de 54mm d'épaisseur,, battement 2 vantaux avec feuillure centrale tiercée, assemblage des parements par sertissage assurant la rigidité, âme composite technique coupe-feu et acoustique, joint confort à coller dans le recouvrement du vantail, ferrage usage intérieur 2 charnières en acier de 160mm 1 avec roulement à bille, 1 avec ressort de fermeture, Pions antidégondage, serrure DIN 1 point à pêne sortant axe à 65, verrouillage du vantail semi fixe par crémone pompier intégrée à réenclenchement automatique manœuvre en feuillure, sélecteur de fermeture invisible intégré dans le bâti S, sélecteur de fermeture en applique extra plat sur bâti U, renfort anti panique côté opposé aux paumelles, renfort ferme porte côté paumelles selon PM-89 |  |  | finition haute qualité par poudrage polyester forte structure selon nuancier KEYOR |  | Finitions du vantail : finition haute qualité par poudrage polyester forte structure selon nuancier KEYOR, Huisserie : sur bâti S , joint périphérique de 28 x 15 posé dans la rainure de l’huisserie, sur bâti pose en tunnel ou cloison, joint périphérique à lèvre à coller en fond d’huisserie, barre de seuil aluminium avec 2 joints balais à poser sur le vantail, seuil inox PMR à visser |  |  | ferrage usage extérieure 2 charnières en inox de 80mm 3 charnières à partir de 2400 mm de haut, 3 ème charnière |  | serrure 1 point d'urgence sortie toujours libre conforme EN179, kit de barre anti panique 1 point encastrée manœuvre extérieure sur ouvrant avec cylindre et garniture conforme EN 1125, Kit de barre anti-panique 1 point encastrée avec ou sans manœuvre extérieure sur ouvrant, conforme EN 1125 | crémone pompier sur semi fixe intégrée à réenclenchement automatique manœuvre en façade par une 1/2 béquille nylon noir sur plaque acier, kit de barre anti panique 2 points encastrée avec ou sans manœuvre extérieure sur semi fixe conforme EN 1125 | ventouse en applique 300 daN à rupture pour issue de secours (conforme NFS 61 937 FICHE XVI), compatible avec serrure d'urgence uniquement, ventouse en applique 300 daN à rupture pour la sécurité des biens et des personnes | ferme porte en applique bras à compas, ferme porte en applique bras à coulisse, limiteur d'ouverture pour ferme porte bras à coulisse | oculus vitrage feuilleté transparent, usage en situation non exposé aux UV, Format standard, circulaire diamètre 280mm, rectangulaire 400 x 300 mm, rectangulaire 600 x 400 mm, hors standard dimension maxi sur consultation 600 x 400mm | cylindre varié à profil européen 40 x 35, cylindre varié à profil européen 40 x 35 à bouton, béquille double nylon noir sur plaque acier, béquille double sur plaque en aluminium ou inox, béquille double sur rosace en aluminium ou inox, protection côté opposé aux charnières par plaque en aluminium ou inox de 1mm en bas du vantail ou au niveau de la garniture, casquette anti pluie en inox |  | FALSE |  |  |  |  | 2460 |  | (1260 + 1260) | [22 empty] | EFECTIS 09-A-493 + Ext. 11/01 + Ext 12/02<br /> Recto verso |  |  | EI60 | [7 empty] | Rw 29 (-2,-5) dB |  |  | porte pleine<br /> avec option kit acoustique<br /> LGAI rapport d'essai 11-3870-2551 |  |  |  | Ud = 1,5 (HM) | Crit Bois N° 2012-442 | [18 empty] | A+ | [23 empty] | https://www.keyor.fr/fiche_produit_metal/porte-metallique-blindee-de-service-interieure-fusion-2v-ei-60/
|  |  |  | D 03/01 | Fiche Bois | Premafone 38 1V EI 30 Porte en bois Acoustique Usage intérieur Vantail : 1 vantail Simple action N°fiche : D 03/01 La Premafone 38 1V EI 30 est une porte acoustique qui présente le meilleur rapport performance / prix. Son domaine dimensionnel, en 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte, vous permettra de répondre à de multiples configurations. https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-interieure-paliere-acoustique-premafone-38-1v-ei-30/ | DESCRIPTIF DE BASE : HUISSERIE Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint, Bois résineux ou bois dur qualité à peindre, Section : Mini 67x54, Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous, Joint : Isophonique VANTAIL Epaisseur : 40 mm, Cadre : Bois résineux, Ame : Composite coupe-feu et acoustique, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue, Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse, Poids (format 2040 x 930) : 35 kg, Articulation : paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique, Serrure : 1 point NF QC axe à 50 VARIANTES ET OPTIONS : FINITIONS Stratifié DECORS Gravé Beaux-Arts, Gravé en prépeint, stratifié, Gravé en prépeint, stratifié, Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié HUISSERIE Huisserie : Bois dur qualité à vernir, Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint, Huisserie 4 côtés, Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) VANTAIL Vantail : Cadre bois dur qualité à peindre, Cadre bois dur qualité à vernir, Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF, FC, UE ou B, Etanchéité à l'air : Plinthe automatique, Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier IMPOSTE Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM), Démontable avec feuillure porte imposte et verrous, Hauteur mini 200 mm ARTICULATIONS Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox, Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement), Pions anti-dégondage SERRURES Serrure 1 point axe à 120 ou 300, Multipoints axe à 50, 120 ou 300 standard ou A2P*, Multipoints A2P** axe à 50, Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique CONTROLE D'ACCES Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID, Gâche électrique, Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) FERMETURE En applique bras à compas ou à coulisse, Encastré, Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) OCULUS Se référer à la fiche produit ACCESSOIRES Microviseur, hauteur standard 1500 mm, Garniture sur plaque ou sur rosace, Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm CHASSSIS Châssis d'imposte ou latéral, Unique ou multiple, Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble | Premafone 38 1V EI 30 | D 03/01 | Porte en bois Acoustique | Usage intérieur Vantail : 1 vantail Simple action | La Premafone 38 1V EI 30 est une porte acoustique qui présente le meilleur rapport performance / prix. Son domaine dimensionnel, en 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte, vous permettra de répondre à de multiples configurations. |  |  |  | Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint, Bois résineux ou bois dur qualité à peindre, Section : Mini 67x54, Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous, Joint : Isophonique | Epaisseur : 40 mm, Cadre : Bois résineux, Ame : Composite coupe-feu et acoustique, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue, Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse, Poids (format 2040 x 930) : 35 kg, Articulation : paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique, Serrure : 1 point NF QC axe à 50 |  |  | Stratifié | Gravé Beaux-Arts, Gravé en prépeint, stratifié, Gravé en prépeint, stratifié, Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié | Huisserie : Bois dur qualité à vernir, Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint, Huisserie 4 côtés, Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) | Vantail : Cadre bois dur qualité à peindre, Cadre bois dur qualité à vernir, Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF, FC, UE ou B, Etanchéité à l'air : Plinthe automatique, Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier | Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM), Démontable avec feuillure porte imposte et verrous, Hauteur mini 200 mm | Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox, Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement), Pions anti-dégondage |  | Serrure 1 point axe à 120 ou 300, Multipoints axe à 50, 120 ou 300 standard ou A2P*, Multipoints A2P** axe à 50, Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique |  | Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID, Gâche électrique, Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) | En applique bras à compas ou à coulisse, Encastré, Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) | Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parcloses bois ou acier extra plates, Avec modification de la performance acoustique, Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400, Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279, Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400, Parcloses bois : 4 par vantail, Parcloses acier : 4 par vantail, distance mini bord du vantail ou entre oculi precisée en annexe | Microviseur, hauteur standard 1500 mm, Garniture sur plaque ou sur rosace, Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm | Châssis d'imposte ou latéral, Unique ou multiple, Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble | FALSE |  |  | 40 mm |  | 2940 |  | 1230 | [22 empty] | 1V : EFECTIS N° EFR-14-000444<br /> Recto Verso, sauf RENO (feu côté paumelles)<br /> |  |  | E/EI 30 | [7 empty] | Ra=38 dB Rw=39(-1;-4) dB |  |  | CTBA N° 02/PC/PHY/2006/7A <br /> CTBA N° 00/PC/PHY/1016/360 <br /> (configuration avec imposte)<br /> CSTB N° 27473 – Essai + ext 02/03<br /> FCBA-IBC-342.372-2011.284.307_e1 |  |  |  | Ud = 1,4 (HB) Ud = 1,6 (HM) | FCBA PC.CIAT/2016.045.9<br /> FCBA PC.CIAT/2016.045.10 | [16 empty] | COV : Classe A+ | PEFC | FDES N°1 (HB) <br /> FDES N°7 (HM) | [23 empty] | https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-interieure-paliere-acoustique-premafone-38-1v-ei-30/
|  |  |  | D 03/02 | Fiche Bois | Premafone 38 2V EI 30 Porte en bois Acoustique Usage intérieur Vantail : 2 vantaux Simple action N°fiche : D 03/02 La Premafone 38 2V EI 30 est une porte acoustique qui présente le meilleur rapport performance / prix. Son domaine dimensionnel, en 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte, vous permettra de répondre à de multiples configurations. https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-interieure-paliere-acoustique-premafone-38-2v-ei-30/ | DESCRIPTIF DE BASE : HUISSERIE Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint, Bois résineux ou bois dur qualité à peindre, Section : Mini 67x54, Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous, Joint : Isophonique VANTAIL Epaisseur : 40 mm, Cadre : Bois résineux, Ame : Composite coupe-feu et acoustique, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée iso, Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue, Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse, Poids (format 2040 x 930) : 35 kg, Articulation : paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique, Serrure : 1 point NF QC axe à 50, Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe VARIANTES ET OPTIONS : FINITIONS Stratifié DECORS Gravé Beaux-Arts, Gravé en prépeint, stratifié, Gravé en prépeint, stratifié, Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié HUISSERIE Huisserie : Bois dur qualité à vernir, Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint, Huisserie 4 côtés, Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) VANTAIL Vantail : Etanchéité EI30 : standard, U, FC ou UE, Cadre bois dur qualité à peindre, Cadre bois dur qualité à vernir, Etanchéité à l'air : Plinthe automatique, Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier IMPOSTE Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM), Démontable avec feuillure porte imposte et verrous, Hauteur mini 200 mm ARTICULATIONS Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox, Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement), Pions anti-dégondage SERRURES Multipoints axe à 50, standard ou A2P*, Multipoints A2P** axe à 50, Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique VERROUILLAGE Encastré à bascule ou automatique, Crémone pompier standard ou d' urgence, Crémone encastrée, Barre anti-panique 2 points applique CONTROLE D'ACCES Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID, Gâche électrique, Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV), Jarretière encastrée FERMETURE En applique bras à compas ou à coulisse, Encastré, Bras libre, Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée), Sélecteur en applique, linéaire et système anti-fausse manoeuvre OCULUS Se référer à la fiche produit ACCESSOIRES Microviseur, hauteur standard 1500 mm, Garniture sur plaque ou sur rosace, Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm CHASSSIS Châssis d'imposte ou latéral, Unique ou multiple, Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble | Premafone 38 2V EI 30 | D 03/02 | Porte en bois Acoustique | Usage intérieur Vantail : 2 vantaux Simple action | La Premafone 38 2V EI 30 est une porte acoustique qui présente le meilleur rapport performance / prix. Son domaine dimensionnel, en 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte, vous permettra de répondre à de multiples configurations. |  |  |  | Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint, Bois résineux ou bois dur qualité à peindre, Section : Mini 67x54, Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous, Joint : Isophonique | Epaisseur : 40 mm, Cadre : Bois résineux, Ame : Composite coupe-feu et acoustique, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée iso, Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue, Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse, Poids (format 2040 x 930) : 35 kg, Articulation : paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique, Serrure : 1 point NF QC axe à 50, Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe |  |  | Stratifié | Gravé Beaux-Arts, Gravé en prépeint, stratifié, Gravé en prépeint, stratifié, Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié | Huisserie : Bois dur qualité à vernir, Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint, Huisserie 4 côtés, Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) | Vantail : Etanchéité EI30 : standard, U, FC ou UE, Cadre bois dur qualité à peindre, Cadre bois dur qualité à vernir, Etanchéité à l'air : Plinthe automatique, Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier | Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM), Démontable avec feuillure porte imposte et verrous, Hauteur mini 200 mm | Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox, Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement), Pions anti-dégondage |  | Multipoints axe à 50, standard ou A2P*, Multipoints A2P** axe à 50, Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique | Encastré à bascule ou automatique, Crémone pompier standard ou d' urgence, Crémone encastrée, Barre anti-panique 2 points applique | Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID, Gâche électrique, Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV), Jarretière encastrée | En applique bras à compas ou à coulisse, Encastré, Bras libre, Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée), Sélecteur en applique, linéaire et système anti-fausse manoeuvre | Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parcloses bois ou acier extra plates, Avec modification de la performance acoustique, Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400, Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279, Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400, Parcloses bois : 4 par vantail, Parcloses acier : 4 par vantail, distance mini bord du vantail ou entre oculi precisée en annexe | Microviseur, hauteur standard 1500 mm, Garniture sur plaque ou sur rosace, Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm | Châssis d'imposte ou latéral, Unique ou multiple, Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble | FALSE |  |  | 40 mm |  | 2875 |  | (1230 + 1230) | [22 empty] | 2V : EFECTIS N° EFR-14-000288<br /> Recto Verso<br /> |  |  | E/EI 30 | [7 empty] | Ra=38 dB Rw=39(-1;-4) dB |  |  | CTBA N° 02/PC/PHY/2006/7A <br /> CTBA N° 00/PC/PHY/1016/360 <br /> (configuration avec imposte)<br /> CSTB N° 27473 – Essai + ext 02/03<br /> FCBA-IBC-342.372-2011.284.307_e1 |  |  |  | Ud = 1,4 (HB) Ud = 1,6 (HM) | FCBA PC.CIAT/2016.045.9<br /> FCBA PC.CIAT/2016.045.10 | [16 empty] | COV : Classe A+ | PEFC | FDES N° 1 (HB)<br /> FDES N° 7 (HM) | [23 empty] | https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-interieure-paliere-acoustique-premafone-38-2v-ei-30/
|  |  |  | E10/01 | Fiche Bois | Climaforce 5 BP1 1V EI 30 Porte en bois Palière Usage intérieur Vantail : 1 vantail Simple action N°fiche : E10/01 La Climaforce 5 BP1 1V est une porte palière anti-effraction 5 min certifiée niveau BP1 par le CNPP agéée pour les programmes immobiliers certifiés NF logement. Elle associe l'anti-effraction, l'isolation acoustique, 40 dB, la résistance au feu EI30 avec plus d'une centaine de finitions possibles. https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-d-entree-blindee-interieure-paliere-climaforce-5-bp1-1v-ei-30/ | DESCRIPTIF DE BASE : HUISSERIE Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint, Cadre : Bois dur qualité à peindre, Mise en oeuvre : sur Huisserie métallique Keyor : Selon liste ci-dessous, Joint : Isophonique, Seuil : À la suisse bois VANTAIL Epaisseur : 40 mm, Cadre : Bois dur qualité à peindre, Ame : Composite coupe-feu, acoustique, stable et thermique, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue, Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse, Poids (format 2040 x 930) : 50 kg, Articulation : 4 paumelles UNI BCP anti-dégondage pour huisserie métallique, Serrure : 3 points à pênes sortants A2P* axe à 50 VARIANTES ET OPTIONS : FINITIONS Stratifié Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement DECORS Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en pré-peint, Beaux-Arts en stratifié, Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint, Moulures bois en applique en prépeint, Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié HUISSERIE Huisserie : Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint, Huisserie 4 côtés VANTAIL Vantail : Cadre bois dur qualité à vernir, Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF, FC, UE ou B, Etanchéité à l'air : Plinthe automatique, Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier IMPOSTE Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM), Démontable avec feuillure porte imposte et verrous, Hauteur mini 200 mm ARTICULATIONS Paumelles inox UNI SERRURES Sûreté 3 points axe à 120, 300, A2P*, Sûreté 3 points axe à 50, A2P**, Sûreté 5 points axe à 50, 120, A2P*, Testées et certifiées par le CNPP FERMETURE En applique bras à compas ou à coulisse OCULUS Se référer à la fiche produit ACCESSOIRES Microviseur, hauteur standard 1500 mm, Garniture sur plaque ou sur rosace, Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm | Climaforce 5 BP1 1V EI 30 | E10/01 | Porte en bois Palière | Usage intérieur Vantail : 1 vantail Simple action | La Climaforce 5 BP1 1V est une porte palière anti-effraction 5 min certifiée niveau BP1 par le CNPP agéée pour les programmes immobiliers certifiés NF logement. Elle associe l'anti-effraction, l'isolation acoustique, 40 dB, la résistance au feu EI30 avec plus d'une centaine de finitions possibles. |  |  |  | Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint, Cadre : Bois dur qualité à peindre, Mise en oeuvre : sur Huisserie métallique Keyor : Selon liste ci-dessous, Joint : Isophonique, Seuil : À la suisse bois | Epaisseur : 40 mm, Cadre : Bois dur qualité à peindre, Ame : Composite coupe-feu, acoustique, stable et thermique, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue, Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse, Poids (format 2040 x 930) : 50 kg, Articulation : 4 paumelles UNI BCP anti-dégondage pour huisserie métallique, Serrure : 3 points à pênes sortants A2P* axe à 50 |  |  | Stratifié Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement | Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en pré-peint, Beaux-Arts en stratifié, Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint, Moulures bois en applique en prépeint, Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié | Huisserie : Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint, Huisserie 4 côtés | Vantail : Cadre bois dur qualité à vernir, Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF, FC, UE ou B, Etanchéité à l'air : Plinthe automatique, Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier | Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM), Démontable avec feuillure porte imposte et verrous, Hauteur mini 200 mm | Paumelles inox UNI |  | Sûreté 3 points axe à 120, 300, A2P*, Sûreté 3 points axe à 50, A2P**, Sûreté 5 points axe à 50, 120, A2P*, Testées et certifiées par le CNPP |  |  | En applique bras à compas ou à coulisse | Pas d'oculus possible pour respect anti-effraction | Microviseur, hauteur standard 1500 mm, Garniture sur plaque ou sur rosace, Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm |  | FALSE |  |  | 40 mm |  | 2340 |  | 1070 | [22 empty] | EFECTIS N° EFR-14-000444<br /> Recto Verso, sauf RENO (feu côté paumelles)<br /> |  |  | E/EI 30 | [7 empty] | Ra=39 dB Rw=40(-1;-4) dB |  |  | 07/CTBA-IBC/PHY/15/9<br /> FCBA.IBC.342.372-2011.177.090_e9<br /> |  |  |  | Ud = 1,8 (HM) | FCBA PC.CIAT/2015.1033.3 |  |  |  | Climat C Classe 3<br /> (flèche < 2mm)<br /> FCBA N°403/21/0410/A-3-v1 |  |  | BP1 | CNPP N° 13.67 | [8 empty] | COV : Classe A+ | PEFC | FDES N°10 (HM) | [23 empty] | https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-d-entree-blindee-interieure-paliere-climaforce-5-bp1-1v-ei-30/
|  |  |  | G 09/01 | Fiche Bois | Suprafeu VV DAS 1V pivot Linteau EI60 Porte en bois DAS Mode 2 Pivot linteau + ventouse, Mode 2 Pivot linteau asservi, Usage intérieur Vantail : 1 vantail Double action N°fiche : G 09/01 La Suprafeu VV DAS 1V Pivot Linteau EI 60 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier. https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-interieure-das-suprafeu-vv-das-1v-pivot-linteau-ei60/ | DESCRIPTIF DE BASE : HUISSERIE Cadre : Bois dur qualité à peindre, Section : Mini 120 x 47, Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous, Huisserie : Joints Intumescents collés sur les montants et la traverse VANTAIL Epaisseur : 50 mm, Cadre : Bois dur qualité à peindre, Bois dur, Ame : Composite coupe-feu, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail, Joint intumescent à lèvres côté battement, Poids (format 2040 x 930) : 61 kg, Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte DAS Economique : Pivot linteau et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boitier de connexion principal, angle d'ouverture 120°, avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) ou, porte ouverte et fermée (contact porte ouverte intégré à la ventouse) VARIANTES ET OPTIONS : FINITIONS Stratifié HUISSERIE Huisserie : Bois dur qualité à vernir, huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois), Joint anti-pince doigts côté battement VANTAIL Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107) DAS avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l'huisserie CONTROLE D'ACCES Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV), Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) OCULUS Se référer à la fiche produit ACCESSOIRES Protection de porte PVC | Suprafeu VV DAS 1V pivot Linteau EI60 | G 09/01 | Porte en bois DAS | Mode 2 Pivot linteau + ventouse, Mode 2 Pivot linteau asservi, Usage intérieur Vantail : 1 vantail Double action | La Suprafeu VV DAS 1V Pivot Linteau EI 60 permet une mise en sécurité immédiate des personnes ainsi qu'un contrôle d'accès pendant les moments d'exploitation en cas d'incendie grâce à une technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier. |  |  |  | Cadre : Bois dur qualité à peindre, Section : Mini 120 x 47, Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous, Huisserie : Joints Intumescents collés sur les montants et la traverse | Epaisseur : 50 mm, Cadre : Bois dur qualité à peindre, Bois dur, Ame : Composite coupe-feu, Parement : Plan en MDF prépeint, Chants : Droits, Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail, Joint intumescent à lèvres côté battement, Poids (format 2040 x 930) : 61 kg, Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte | Economique : Pivot linteau et ventouse murale déportée 24 ou 48V rupture (1.68W unitaire) ou émission (3W unitaire), boitier de connexion principal, angle d'ouverture 120°, avec ou sans contact de position porte fermée (contact à bille dans l'huisserie) ou, porte ouverte et fermée (contact porte ouverte intégré à la ventouse) |  | Stratifié |  | Huisserie : Bois dur qualité à vernir, huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois), Joint anti-pince doigts côté battement | Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107) |  |  | avec ou sans contact de position porte fermée encastré dans la traverse haute de l'huisserie |  |  | Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV), Verrou motorisé encastré à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) |  | Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parcloses bois, Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200, Parcloses bois : 1200x400, triangulaire 600x400, 4 par vantail, surface maxi tous vitrages confondus 0,48 m2, distance mini bord du vantail ou entre oculi precisée en annexe | Protection de porte PVC |  | FALSE |  |  | 50 mm |  | 2460 |  | 1185 | [22 empty] | Certificat NF<br /> Recto Verso |  |  | E/EI2 60 | [25 empty] | E/EI2 60 | Certificat NF<br /> | [5 empty] | COV : Classe A+ | PEFC | FDES N°5 (HB) <br /> FDES N°11 (HM)<br /> Produit disponible sur demande en PEFC | [23 empty] | https://www.keyor.fr/fiche_produit_bois/porte-en-bois-interieure-das-suprafeu-vv-das-1v-pivot-linteau-ei60/